## Sheet1
内蒙古地质矿产集团兴安银铅冶炼有限公司询价单
收件人： | [5 empty] | 发件人：魏金城
电 话： | [5 empty] | 电 话：0476-5911011
手 机： | [5 empty] | 手 机：18147665233
传 真： | [5 empty] | 传 真：0476-5140556
序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 仪表压缩空气品质在线检测分析仪 | 测量范围： 油脂：0-5mg/m3，PID 原理 露点：-80℃-20℃，薄膜电容原理 颗粒物：0.3-5.0μm 精 度：5%F.S 测量值 0.003mg/m3、±2℃ 分辨率：0.001mg/m3,0.01℃ | 1 | 台 |  |  | 所提供的设备必须《仪表供气设计规范》（HG/T20510—2014）第3.0.2条，仪表空气含尘粒径不应大于3um,含尘量应小于1mg/m3，第3.0.3条，仪表空气中油含量应小于1ppm得测量要求。
2 | 现场安装 调试费（含安装配件、辅材
合计
1 | 质保期： | 供方填写
2 | 供货周期： | 供方填写
3 | 付款方式： | 供方填写
4
请贵公司收到询价单后，尽快以电子邮件形式予以报价 *报价单发邮箱时备注公司名字和报价单货物名称 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司指定报价邮箱：xayq_jishu@nmgxayq.cn报价要求含全额13％的增值税、含往包含制造、货物运输费、装卸费等所有费用，并请注明供货周期、质保期及付款方式。公司地址：内蒙古赤峰市克什克腾旗煤电化基地冶炼小区，联系人：魏金城，18147665233。报价单要求盖章，谢谢。报价时一同发营业执照。